## SSA.08.01.PR.04.FO.01 Pag 1
|  |  |  | PERMISO DE TRABAJO | [18 empty] | Código: SSA.08.01.PR.04.FO.01
Fecha del versionamiento: Octubre - 2024
Versión: 07
Clasificación: Público
|  | LOCACIÓN REMOTA |  | SI | [14 empty] | TRABAJO EMERGENTE |  |  |  | SI
|  |  |  | NO |  | N° PERMISO DE TRABAJO | [6 empty] | N° A.R.T. | [9 empty] | NO
SECCIÓN 1. DATOS DE EJECUCIÓN
EJECUTOR:
| INICIO DE ACTIVIDAD: |  |  |  | FIN DE ACTIVIDAD: | [12 empty] | NOMBRE DE LA CONTRATISTA:
| HORA: |  |  |  | HORA: | [5 empty] | EP PETROECUADOR |  |  | CONTRATISTA
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
| INSTALACIÓN: | [11 empty] | ÁREA ESPECÍFICA:
| TRABAJO A REALIZAR: | [16 empty] | EQUIPO:
Nota: Obligatorio seleccionar con Si o No en TODOS los campos de la SECCIÓN 2
| SECCIÓN 2. TIPOS DE TRABAJO | [11 empty] | SECCIÓN 3. BLOQUEO Y ETIQUETADO / AISLAMIENTO DE SEGURIDAD**
|  |  | TRABAJO EN CALIENTE |  |  |  | TRABAJOS EN EXCAVACIONES | [5 empty] | # Tarjeta |  | Aislado por: | [5 empty] | Firma
|  |  | TRABAJOS ELÉCTRICOS |  |  |  | TRABAJOS EN FRÍO
|  |  | TRABAJO EN ALTURA |  |  |  | TRABAJOS EN EMBARCACIONES
|  |  | TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS |  |  |  | TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES
|  |  | TRABAJO EN ATMÓSFERAS PELIGROSAS |  |  |  | INTERVENCIÓN EN POZOS
|  |  | TRABAJO DE IZAJE | [9 empty] | **Nota: Obligatorio llenar y adjuntar el formato SSA.08.01.PR.06.FO.01 CONTROL DE AISLAMIENTO DE EQUIPOS.
Nota: Obligatorio seleccionar en la SECCIÓN 4.1 con Si, No o NA (no aplica)
SECCIÓN 4. VERIFICACIÓN ANTES DE INICIAR EL TRABAJO
| 4.1 | Precauciones Generales | [12 empty] | 4.2 | Monitoreo de atmósferas peligrosas
|  | ¿La actividad dispone de procedimiento? | [5 empty] | ¿El trabajo se va a realizar mayor a 1.80m de altura? | [6 empty] | HORA |  | OXIGENO 19.5 - 23.5% |  | L.E.L. 0% |  | H2S < 1 ppm | CO < 25 ppm |  | OTROS .
|  | ¿El personal es competente en el trabajo a realizar? | [5 empty] | ¿El trabajo requiere inmersión de buzos?
|  | ¿Se requiere supervisión permanente de personal competente? | [5 empty] | ¿Los equipos están conectados a tierra para descarga electrostática?
|  | ¿El área está señalizada y protegida? | [5 empty] | ¿Se requiere verificación de atmósferas inflamables?
|  | ¿Las vías de escape están identificadas y libres de obstáculos? | [5 empty] | ¿Se requiere bloqueo y etiquetado (incluye sistemas de seguridad)?
|  | ¿Se requiere vigilancia médica permanente? | [5 empty] | ¿Se dispone de suficiente iluminación?
|  | ¿Se realizó valoración médica a los trabajadores? | [5 empty] | ¿Los equipos de medición de gases están calibrados? | [6 empty] | Nota: Adjuntar el certificado de calibración vigente
|  | ¿El trabajo se va a realizar mayor a 1.20m de excavación? | [5 empty] | ¿Los trabajadores recibieron la charla de seguridad del ART y del Permiso de Trabajo?
Nota.- Obligatorio llenar en la SECCIÓN 4. 3 SI, NO o NA (no aplica) únicamente en el o los tipos de trabajo seleccionados en la SECCIÓN 2
[17 empty] | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  |  | FIRMA
| 4.3 | Precauciones Específicas
|  | 4.3.1 | TRABAJO EN CALIENTE | [5 empty] | 4.3.2 TRABAJOS ELÉCTRICOS | [9 empty] | 4.3.3 | TRABAJO EN ALTURA
|  | ¿Los sistema contra incendios están disponibles y operativos? | [6 empty] | ¿El técnico que realiza el trabajo tiene la certificación de riesgos eléctricos? | [9 empty] | ¿Dispone lista de chequeo de andamios?
|  | ¿Los extintores de incendios están disponibles y operativos? | [6 empty] | ¿Se va a realizar trabajos con tensión? | [9 empty] | ¿Dispone lista de chequeo de escaleras?
|  | ¿Los equipos de soldadura están en buen estado? | [6 empty] | ¿Los circuitos vivos están protegidos o identificados? | [9 empty] | ¿Dispone lista de chequeo del arnés de seguridad?
|  | ¿Los materiales combustibles están protegidos o aislados? | [6 empty] | ¿Las herramientas especiales están disponibles y en buen estado? | [9 empty] | ¿El personal tiene EPP de trabajo en altura?
|  | ¿Los pisos están humedecidos o protegidos (cuando aplica)? | [6 empty] | ¿Los EPP especiales están disponibles y en buen estado? | [9 empty] | ¿El EPP está certificado?
|  | ¿Se realizó el monitoreo de atmósferas peligrosas? | [6 empty] | ¿Los interruptores principales están bloqueados y etiquetados? | [9 empty] | ¿Se tiene procedimiento de trabajo en altura?
|  | ¿Las canaletas, trincheras y ductos están protegidos? | [6 empty] | ¿El equipo para medir corriente y voltaje está disponible y en buen estado? | [9 empty] | ¿Los puntos de anclaje están revisados?
|  | ¿Están colocadas las pantallas y protecciones para chispas? | [6 empty] | ¿Se tiene procedimiento de reconexión? | [9 empty] | ¿El personal tiene el certificado y la aprobación médica para trabajos en altura?
|  | ¿El equipo está aislado con válvulas o juntas ciegas? | [6 empty] | ¿Se dispone de equipos contraincendios Tipo C? | [9 empty] | ¿Los equipos de izaje son apropiados y están en buen estado?
|  | ¿El área se encuentra sin materiales combustibles? | [6 empty] | ¿Los equipos se encuentran conectados a tierra o con contacto con protección de falla a tierra (ICFT)? | [9 empty] | ¿Dispone de lista de chequeo de elevadores telescópicos?
|  | 4.3.4 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS | [6 empty] | 4.3.5 | TRABAJOS EN ATMÓSFERAS PELIGROSAS | [8 empty] | 4.3.6 TRABAJO DE IZAJE
|  | ¿El espacio confinado está purgado y drenado? (líquido) | [6 empty] | ¿Los equipos de comunicación están disponibles y en buen estado? | [9 empty] | ¿Dispone del Plan de Izaje?
|  | ¿El espacio confinado está ventilado? (gas) | [6 empty] | ¿Los equipos y herramientas son a prueba de explosión? | [9 empty] | ¿Dispone de lista de verificación de inspección de grúas?
|  | ¿El personal cuenta con equipo de respiración apropiado? | [6 empty] | ¿Se tiene la aprobación médica para trabajos peligrosos? | [9 empty] | ¿La parada de emergencia se encuentra ubicada adecuadamente?
|  | ¿Se requiere equipo de respiración autónomo? | [6 empty] | ¿El nivel de explosividad es 0% del L.E.L.? | [9 empty] | ¿El área de izaje está delimitada?
|  | ¿El equipo está aislado con válvulas o juntas ciegas? | [6 empty] | ¿La concentración de gases tóxicos están por debajo del Valor Limite Umbral (TLV)? | [9 empty] | ¿La carga está dentro del rango de operación?
|  | ¿La concentración de oxígeno están entre 19,5 y 23,5%? (límites permitidos) | [6 empty] | ¿Se tiene señalización específica? | [8 empty] | Cap. Equipo |  |  |  |  | (Toneladas)
|  | ¿Se tiene supervisión del trabajo en el exterior? | [6 empty] | ¿Se determinó la dirección del viento? |  |  | Dirección: | [6 empty] | ¿El operador tiene certificación?
|  | ¿Se cuenta con iluminación antiexplosiva y en buen estado? | [16 empty] | ¿Los equipo y accesorios tienen certificación vigente?
|  | ¿Los equipos y herramientas son a prueba de explosión? | [16 empty] | ¿Dispone de lista de verificación de preizaje?
¿Los equipos de comunicación están disponibles y en buen estado?
¿Se tiene la aprobación médica para trabajos peligrosos?
¿La concentración de gases tóxicos están por debajo del Valor Limite Umbral (TLV)?

## SSA.08.01.PR.04.FO.01 Pag 2
|  |  |  | PERMISO DE TRABAJO | [15 empty] | Código: SSA.08.01.PR.04.FO.01
Fecha del versionamiento: Octubre - 2024
Versión: 07
Clasificación: Público
|  | 4.3.7 TRABAJO DE EXCAVACIÓN | [7 empty] | 4.3.8 TRABAJO EN FRÍO | [7 empty] | 4.3.9 TRABAJOS EN EMBARCACIONES
|  | Excavación Manual |  |  |  | Grados |  |  |  | ¿Se realiza trabajo en instalaciones de circulación de fluidos? | [7 empty] | ¿Se ha verificado el estado de las líneas de vida, extintores y balsas salvavidas?
|  | Excavación Mecánica |  |  |  | Grados |  |  |  | ¿El trabajo se realiza en equipos de clase A? | [7 empty] | ¿Se ha verificado las líneas de flotabilidad?
|  | Angulo del Talud |  |  |  | Grados |  |  |  | ¿Se realiza trabajos de trasvase de líquidos corrosivos o tóxicos? | [7 empty] | ¿La cubierta está limpia y bien iluminada?
|  | Ancho de la excavación |  |  |  |  | m |  |  | ¿El equipo está libre de productos tóxicos? | [7 empty] | ¿Se están utilizando líneas de vida en las áreas elevadas?
|  | Profundidad de Excavación |  |  |  |  | m |  |  | ¿El área está limpia de combustible? | [7 empty] | ¿Está la carga bien asegurada y distribuida?
|  | ¿Existe presencia de tubería o cables eléctricos? | [7 empty] | ¿Se requiere línea de aire? | [7 empty] | ¿Existe un plan de emergencia, conocido por todos, que incluya rutas de escape?
|  | ¿El trabajo se realiza en áreas públicas o vías públicas? | [7 empty] | ¿Se requiere iluminación a prueba de explosión? | [7 empty] | ¿Se mantiene una comunicación constante tanto con las autoridades como entre el personal?
|  | ¿Existe presencia de construcciones aledañas? | [7 empty] | ¿El equipo debe estar fuera de operación? | [7 empty] | ¿Todo el personal a bordo se encuentra en buen estado de salud?
|  | ¿Existe ventilación natural en la excavación? | [7 empty] | ¿Se requiere limpieza con aire, agua o vapor? | [7 empty] | ¿El personal que adorda a la embarcación utiliza chalecos salvavidas?
|  | ¿Se requiere personal para control de tránsito? | [7 empty] | ¿Se requiere herramienta antichispa? | [7 empty] | ¿Se han asegurado adecuadamente las puertas y escotillas para evitar entradas de agua?
|  | ¿Se requiere entibamiento? | [7 empty] | ¿Las herramientas manuales están en buen estado? | [7 empty] | ¿El sistema eléctrico fue revisado para evitar cortocircuitos o incendios?
|  | ¿Se tiene demarcación con cintas y letreros para día y noche? | [7 empty] | ¿Las herramientas eléctricas están en buen estado? | [7 empty] | ¿Existen procedimientos claros para la manipulación de materiales peligrosos a bordo?
|  | ¿Se dispone de planos de las instalaciones subterráneas? | [7 empty] | ¿Los equipos están conectados a tierra? | [7 empty] | ¿El personal ha sido informado sobre el plan de navegación y las paradas programadas?
|  | ¿Se tiene accesos por escaleras o rampas? | [7 empty] | ¿Se dispone de lista de chequeo para trabajos de buceo? | [7 empty] | ¿El equipo de navegación está funcionando correctamente?
|  | ¿Se tiene iluminación para trabajos nocturnos? | [15 empty] | ¿Los equipos de comunicación funcionan correctamente?
|  | 4.3.10 TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES | [15 empty] | 4.3.11 INTERVENCIÓN EN POZOS
|  | ¿Se dispone de la Licencia Institucional concedida por el Ente de Control de Radiaciones? | [15 empty] | ¿El equipo fue inspeccionado antes de su operación?
|  | ¿Se dispone de las Licencias de Protección Radiológica del personal que trabaja con radiaciones ionizantes? | [15 empty] | ¿El personal involucrado dispone de las certificaciones RIG PASS y WELL CONTROL?
|  | ¿Se dispone de los elementos de protección radiológica: contenedor de emergencias, señalización, pinzas/telepinzas y cinta delimitadora de áreas? | [15 empty] | ¿Se comunicó el inicio de la operación a las áreas involucradas?
|  | ¿Se dispone de registros de medición de exposición de fuentes radiactivos y/o equipos emisores de radiaciones ionizantes? | [15 empty] | ¿El sistema contra incendios se encuentra operativo?
|  | ¿Se dispone de registros de medición de dosis del personal que trabaja con radiaciones ionizantes? | [15 empty] | ¿El área de trabajo está libre de combustible?
|  | ¿Se dispone del Oficial de Seguridad Radiológica de la empresa que trabaja con radiaciones ionizantes? | [15 empty] | ¿Se realizó el monitoreo de radiaciones ionizantes?
|  | ¿Se dispone de un detector/medidor de radiaciones ionizantes calibrado? | [15 empty] | ¿Se verifico las seguridades en las líneas de alta presión?
|  | ¿Se dispone del Plan/Manual de Operaciones Normales y en caso de Emergencias Radiológicas? | [15 empty] | ¿Los equipos están conectados a tierra?
|  | ¿Se dispone de dosímetros personales para quienes trabajan con radiaciones ionizantes? | [15 empty] | ¿Se realizó el monitoreo de atmósferas peligrosas
|  | ¿Se dispone de la calibración de las fuentes radiactivas (Actividad en Curíes de fuentes radiactivas)? | [15 empty] | ¿Se dispone de procedimientos operativos y programa de intervención al pozo?
MEDICIÓN RADIACIONES IONIZANTES*
| Cronología |  |  | Exposición (mR/h) | [6 empty] | Dosis ( uSv/h)
Al inicio de las actividades
| Al final de las actividades | [17 empty] | NOMBRE Y APELLIDO |  |  | FIRMA
| * Nota: Adjuntar el certificado de calibración de acuerdo a la normativa vigente. | [15 empty] | RESPONSABLE DE MEDICIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES
SECCIÓN 5. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
APROBADOR LOCAL:
EJECUTOR:
|  |  | NOMBRE Y APELLIDO | [7 empty] | FIRMA |  |  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO | [5 empty] | FIRMA
Nota: Para trabajos en locaciones remotas o áreas de derecho de vía, bastará con la firma del EJECUTOR
| SECCIÓN 6. SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO | [13 empty] | SECCIÓN 7. CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO
FECHA: | [6 empty] | APROBADOR LOCAL / SSA / EJECUTOR | [6 empty] | FECHA: | [5 empty] | APROBADOR LOCAL / SSA
HORA SUSPENSIÓN: | [13 empty] | HORA:
Motivo por el cual se suspende el permiso de trabajo: | [13 empty] | Motivo por el cual se cancela el permiso de trabajo:
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | …………………………………………………………….. | [5 empty] | NOMBRE Y APELLIDO
…………………………………………………………….. | [7 empty] | NOMBRE Y APELLIDO (SUSPENSIÓN) |  |  |  |  | FIRMA | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. | [13 empty] | ……………………………………………………………..
[14 empty] | …………………………………………………………….. | [5 empty] | FIRMA
HORA REINICIO | [7 empty] | NOMBRE Y APELLIDO (REINICIO) |  |  |  |  | FIRMA | ……………………………………………………………..
Nota: Obligatorio seleccionar con Si o No en TODOS los campos del numeral 8
SECCIÓN 8. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO
APROBADOR LOCAL
|  | ¿Se retiraron los equipos de trabajo? | [9 empty] | ¿Se colocaron bloqueos a largo plazo?
|  | ¿El área de trabajo se encuentra ordenada y limpia? | [8 empty] | No. Tarjeta a largo plazo
[18 empty] | NOMBRE Y APELLIDO |  |  | FIRMA
|  | ¿Condiciones de seguridad óptimas para el reinicio de operaciones? | [8 empty] | Hora de verificación:
EJECUTOR
¿Se retiraron todos los bloqueos y sus tarjetas detalladas en la SECCIÓN 3?
TRABAJO CONCLUIDO
| SI |  |  |  |  | NO
[11 empty] | NOMBRE Y APELLIDO |  |  |  | FIRMA |  |  | NOMBRE Y APELLIDO |  |  | FIRMA
Con mi firma confirmo que he revisado todos los puntos descritos en los numerales anteriores y que se encuentran adecuados para realizar el trabajo.
Imprimir por triplicado |  |  | / | Original: | Ejecutor |  | / | 1° Copia: | Aprobador Local |  |  | / | 2° Copia: | Responsable de SSA